## Summary
iLO IP | Ambient (°C) | CPU 1 (°C) | CPU 2 (°C) | Current Power (W) | Min Power (W) | Avg Power (W) | Max Power (W) | Status
172.20.2.34 | 29 | 40 | 40 | 482 | 383 | 458 | 590 | OK
172.20.2.34 | 29 | 40 | 40 | 480 | 383 | 458 | 590 | OK
172.20.3.18 | 20 | 40 | 40 | 999 | 926 | 973 | 1216 | OK
172.20.3.18 | 20 | 40 | 40 | 999 | 926 | 973 | 1216 | OK
172.20.3.20 | 21 | 44 | 55 | 377 | 327 | 351 | 443 | OK
172.20.3.21 | 22 | 45 | 41 | 431 | 419 | 434 | 496 | OK
172.20.3.22 | 21 | 58 | 51 | 395 | 351 | 381 | 457 | OK
172.20.3.41 | 29 | 40 | 40 | 418 | 327 | 388 | 580 | OK
172.20.6.16 | 25 | 40 | 47 | 319 | 272 | 305 | 463 | OK
172.20.6.32 | 29 | 40 | 40 | 315 | 267 | 296 | 452 | OK
172.20.6.35 | 33 | 40 | 40 | 303 | 263 | 292 | 469 | OK
172.20.7.34 | 28 | 40 | 42 | 387 | 351 | 395 | 519 | OK
172.20.7.36 | 30 | 40 | 40 | 338 | 297 | 328 | 522 | OK
172.20.8.37 | 26 | 43 | 45 | 461 | 401 | 465 | 551 | OK
172.20.9.2 | 28 | 40 | 40 | 299 | 264 | 288 | 358 | OK
172.20.9.4 | 28 | 40 | 40 | 341 | 290 | 313 | 378 | OK
172.20.9.6 | 27 | 43 | 60 | 299 | 256 | 286 | 363 | OK
172.20.9.8 | 32 | 40 | 40 | 325 | 274 | 320 | 396 | OK
172.20.9.10 | 31 | 42 | 59 | 280 | 216 | 260 | 322 | OK
172.20.9.12 | 32 | 52 | 51 | 324 | 296 | 323 | 375 | OK
172.20.9.14 | 28 | 63 | 61 | 354 | 325 | 336 | 478 | OK
172.20.9.16 | 27 | 62 | 60 | 330 | 298 | 315 | 364 | OK
172.20.9.18 | 27 | 40 | 40 | 346 | 314 | 336 | 450 | OK
172.20.9.20 | 28 | 42 | 48 | 340 | 270 | 308 | 408 | OK
172.20.9.22 | 29 | 40 | 48 | 374 | 319 | 348 | 445 | OK
172.20.9.24 | 30 | 43 | 41 | 307 | 277 | 297 | 395 | OK
172.20.9.26 | 32 | 55 | 54 | 316 | 283 | 321 | 424 | OK
172.20.9.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Temp failed: Remote returned bogus data, maybe it's not an iLO ¦ Power failed: The read operation timed out
172.20.9.34 | 29 | 60 | 59 | 313 | 300 | 316 | 386 | OK
172.20.9.36 | 29 | 63 | 60 | 373 | 361 | 374 | 427 | OK
172.20.9.38 | 29 | 40 | 40 | 453 | 439 | 458 | 849 | OK
172.20.9.40 | 30 | 41 | 41 | 298 | 292 | 315 | 415 | OK
172.20.13.40 | 30 | 40 | 46 | 439 | 358 | 417 | 604 | OK
172.20.14.10 | 20 | 40 | 43 | 316 | 263 | 300 | 389 | OK
172.20.14.11 | 19 | 40 | 44 | 340 | 296 | 330 | 440 | OK
172.20.14.25 | 23 | 40 | 40 | 327 | 281 | 314 | 614 | OK
172.20.14.25 | 23 | 40 | 40 | 327 | 281 | 314 | 614 | OK
172.20.14.26 | 25 | 40 | 40 | 332 | 271 | 308 | 563 | OK
172.20.14.26 | 25 | 40 | 40 | 332 | 271 | 308 | 563 | OK
172.20.14.27 | 26 | 40 | 40 | 257 | 217 | 255 | 564 | OK
172.20.14.27 | 26 | 40 | 40 | 257 | 217 | 255 | 564 | OK
172.20.14.28 | 25 | 40 | 40 | 272 | 219 | 265 | 586 | OK
172.20.14.28 | 25 | 40 | 40 | 272 | 219 | 265 | 586 | OK
172.20.14.41 | 28 | 42 | 48 | 349 | 294 | 333 | 441 | OK
172.20.15.42 | 30 | 40 | 40 | 513 | 432 | 502 | 673 | OK
172.20.16.17 | 24 | 40 | 43 | 309 | 266 | 299 | 478 | OK
172.20.16.17 | 24 | 40 | 44 | 309 | 266 | 299 | 478 | OK
172.20.16.18 | 24 | 40 | 50 | 336 | 290 | 325 | 467 | OK
172.20.16.18 | 24 | 40 | 48 | 336 | 290 | 325 | 467 | OK
172.20.16.19 | 25 | 40 | 40 | 334 | 282 | 317 | 431 | OK
172.20.16.31 | 26 | 40 | 47 | 403 | 340 | 389 | 527 | OK
172.20.19.24 | 26 | 40 | 60 | 467 | 360 | 429 | 568 | OK
172.20.19.43 | 26 | 42 | 40 | 394 | 330 | 373 | 552 | OK
172.20.20.26 | 24 | 40 | 50 | 401 | 328 | 368 | 497 | OK
172.20.20.42 | 24 | 46 | 54 | 486 | 379 | 447 | 607 | OK
Total by Watts
Total by Amps

## Rack-2
iLO IP | Ambient (°C) | CPU 1 (°C) | CPU 2 (°C) | Current Power (W) | Min Power (W) | Avg Power (W) | Max Power (W) | Status
172.20.2.34 | 29 | 40 | 40 | 482 | 383 | 458 | 590 | OK
172.20.2.34 | 29 | 40 | 40 | 480 | 383 | 458 | 590 | OK
Total by Watts
Total by Amps

## Rack-3
iLO IP | Ambient (°C) | CPU 1 (°C) | CPU 2 (°C) | Current Power (W) | Min Power (W) | Avg Power (W) | Max Power (W) | Status
172.20.3.18 | 20 | 40 | 40 | 999 | 926 | 973 | 1216 | OK
172.20.3.18 | 20 | 40 | 40 | 999 | 926 | 973 | 1216 | OK
172.20.3.20 | 21 | 44 | 55 | 377 | 327 | 351 | 443 | OK
172.20.3.21 | 22 | 45 | 41 | 431 | 419 | 434 | 496 | OK
172.20.3.22 | 21 | 58 | 51 | 395 | 351 | 381 | 457 | OK
172.20.3.41 | 29 | 40 | 40 | 418 | 327 | 388 | 580 | OK
Total by Watts
Total by Amps

## Rack-6
iLO IP | Ambient (°C) | CPU 1 (°C) | CPU 2 (°C) | Current Power (W) | Min Power (W) | Avg Power (W) | Max Power (W) | Status
172.20.6.16 | 25 | 40 | 47 | 319 | 272 | 305 | 463 | OK
172.20.6.32 | 29 | 40 | 40 | 315 | 267 | 296 | 452 | OK
172.20.6.35 | 33 | 40 | 40 | 303 | 263 | 292 | 469 | OK
Total by Watts
Total by Amps

## Rack-7
iLO IP | Ambient (°C) | CPU 1 (°C) | CPU 2 (°C) | Current Power (W) | Min Power (W) | Avg Power (W) | Max Power (W) | Status
172.20.7.34 | 28 | 40 | 42 | 387 | 351 | 395 | 519 | OK
172.20.7.36 | 30 | 40 | 40 | 338 | 297 | 328 | 522 | OK
Total by Watts
Total by Amps

## Rack-8
iLO IP | Ambient (°C) | CPU 1 (°C) | CPU 2 (°C) | Current Power (W) | Min Power (W) | Avg Power (W) | Max Power (W) | Status
172.20.8.37 | 26 | 43 | 45 | 461 | 401 | 465 | 551 | OK
Total by Watts
Total by Amps

## Rack-9
iLO IP | Ambient (°C) | CPU 1 (°C) | CPU 2 (°C) | Current Power (W) | Min Power (W) | Avg Power (W) | Max Power (W) | Status
172.20.9.2 | 28 | 40 | 40 | 299 | 264 | 288 | 358 | OK
172.20.9.4 | 28 | 40 | 40 | 341 | 290 | 313 | 378 | OK
172.20.9.6 | 27 | 43 | 60 | 299 | 256 | 286 | 363 | OK
172.20.9.8 | 32 | 40 | 40 | 325 | 274 | 320 | 396 | OK
172.20.9.10 | 31 | 42 | 59 | 280 | 216 | 260 | 322 | OK
172.20.9.12 | 32 | 52 | 51 | 324 | 296 | 323 | 375 | OK
172.20.9.14 | 28 | 63 | 61 | 354 | 325 | 336 | 478 | OK
172.20.9.16 | 27 | 62 | 60 | 330 | 298 | 315 | 364 | OK
172.20.9.18 | 27 | 40 | 40 | 346 | 314 | 336 | 450 | OK
172.20.9.20 | 28 | 42 | 48 | 340 | 270 | 308 | 408 | OK
172.20.9.22 | 29 | 40 | 48 | 374 | 319 | 348 | 445 | OK
172.20.9.24 | 30 | 43 | 41 | 307 | 277 | 297 | 395 | OK
172.20.9.26 | 32 | 55 | 54 | 316 | 283 | 321 | 424 | OK
172.20.9.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Temp failed: Remote returned bogus data, maybe it's not an iLO ¦ Power failed: The read operation timed out
172.20.9.34 | 29 | 60 | 59 | 313 | 300 | 316 | 386 | OK
172.20.9.36 | 29 | 63 | 60 | 373 | 361 | 374 | 427 | OK
172.20.9.38 | 29 | 40 | 40 | 453 | 439 | 458 | 849 | OK
172.20.9.40 | 30 | 41 | 41 | 298 | 292 | 315 | 415 | OK
Total by Watts
Total by Amps

## Rack-13
iLO IP | Ambient (°C) | CPU 1 (°C) | CPU 2 (°C) | Current Power (W) | Min Power (W) | Avg Power (W) | Max Power (W) | Status
172.20.13.40 | 30 | 40 | 46 | 439 | 358 | 417 | 604 | OK
Total by Watts
Total by Amps

## Rack-14
iLO IP | Ambient (°C) | CPU 1 (°C) | CPU 2 (°C) | Current Power (W) | Min Power (W) | Avg Power (W) | Max Power (W) | Status
172.20.14.10 | 20 | 40 | 43 | 316 | 263 | 300 | 389 | OK
172.20.14.11 | 19 | 40 | 44 | 340 | 296 | 330 | 440 | OK
172.20.14.25 | 23 | 40 | 40 | 327 | 281 | 314 | 614 | OK
172.20.14.25 | 23 | 40 | 40 | 327 | 281 | 314 | 614 | OK
172.20.14.26 | 25 | 40 | 40 | 332 | 271 | 308 | 563 | OK
172.20.14.26 | 25 | 40 | 40 | 332 | 271 | 308 | 563 | OK
172.20.14.27 | 26 | 40 | 40 | 257 | 217 | 255 | 564 | OK
172.20.14.27 | 26 | 40 | 40 | 257 | 217 | 255 | 564 | OK
172.20.14.28 | 25 | 40 | 40 | 272 | 219 | 265 | 586 | OK
172.20.14.28 | 25 | 40 | 40 | 272 | 219 | 265 | 586 | OK
172.20.14.41 | 28 | 42 | 48 | 349 | 294 | 333 | 441 | OK
Total by Watts
Total by Amps

## Rack-15
iLO IP | Ambient (°C) | CPU 1 (°C) | CPU 2 (°C) | Current Power (W) | Min Power (W) | Avg Power (W) | Max Power (W) | Status
172.20.15.42 | 30 | 40 | 40 | 513 | 432 | 502 | 673 | OK
Total by Watts
Total by Amps

## Rack-16
iLO IP | Ambient (°C) | CPU 1 (°C) | CPU 2 (°C) | Current Power (W) | Min Power (W) | Avg Power (W) | Max Power (W) | Status
172.20.16.17 | 24 | 40 | 43 | 309 | 266 | 299 | 478 | OK
172.20.16.17 | 24 | 40 | 44 | 309 | 266 | 299 | 478 | OK
172.20.16.18 | 24 | 40 | 50 | 336 | 290 | 325 | 467 | OK
172.20.16.18 | 24 | 40 | 48 | 336 | 290 | 325 | 467 | OK
172.20.16.19 | 25 | 40 | 40 | 334 | 282 | 317 | 431 | OK
172.20.16.31 | 26 | 40 | 47 | 403 | 340 | 389 | 527 | OK
Total by Watts
Total by Amps

## Rack-19
iLO IP | Ambient (°C) | CPU 1 (°C) | CPU 2 (°C) | Current Power (W) | Min Power (W) | Avg Power (W) | Max Power (W) | Status
172.20.19.24 | 26 | 40 | 60 | 467 | 360 | 429 | 568 | OK
172.20.19.43 | 26 | 42 | 40 | 394 | 330 | 373 | 552 | OK
Total by Watts
Total by Amps

## Rack-20
iLO IP | Ambient (°C) | CPU 1 (°C) | CPU 2 (°C) | Current Power (W) | Min Power (W) | Avg Power (W) | Max Power (W) | Status
172.20.20.26 | 24 | 40 | 50 | 401 | 328 | 368 | 497 | OK
172.20.20.42 | 24 | 46 | 54 | 486 | 379 | 447 | 607 | OK
Total by Watts
Total by Amps